## PC
一版 | [15 empty] | 新增 | 漫游场景内UI
蓝色背景版均为视口，非UI界面不用任何修饰
|  |  | 一级UI界面 |  |  | 平台名称 |  | 日期 | 时间 | 天气 | 气温
[12 empty] | 按钮 | 切换场景进入VR漫游
一级UI
[12 empty] | 设备信息 |  |  |  |  | 漫游场景中的UI主菜单
[13 empty] | 设备总数 |  |  |  | 为四个按钮
[13 empty] | 运行中数量 |  |  |  | 按下任意一个按钮后切换出
[13 empty] | 闲置中数量 |  |  |  | 二级UI
通行信息 | 人流量 | [12 empty] | 扇形统计图
| 访客次数 | [10 empty] | 能耗信息
| 员工人数 | [11 empty] | 用水 | 用电
折线统计图表 | [12 empty] | 预期 | 预期
| 横轴 | 时间 | [10 empty] | 实用 | 实用
| 纵轴 | 人数 | [10 empty] | 总节能 | 总节能
折线统计图
警告信息 | [12 empty] | 横轴 | 时间
| 警告次数 | [11 empty] | 纵轴 | 能耗
折线统计图表
| 横轴 | 时间 |  | 启动后默认进入主页 | [12 empty] | 按下设备报障按钮后弹出 |  |  | 三个均为下拉列表
| 纵轴 | 次数 |  | 改色 | [12 empty] | 二级报障信息输入UI面板 |  |  |  | 后续根据设备种类
[9 empty] | 可以通过鼠标去转动和移动视角 | [11 empty] | 设备位置
故障原因
等信息制作
二级弹窗界面
设备栏 | [11 empty] | 一开始不显示
| 搜索框 | [10 empty] | 点击查看后显示
设备名称 | 数量
监控设备 | 0 | 查看
照明设备 | 0 | [14 empty] | 按下查看按钮后进入 |  |  |  | 下拉列表根据信息选择
信息发布设备 | [19 empty] | 楼层、房间、监控等信息后续制作
空调设备 | 0
智能水电表设备
点击按钮出现对应的三级弹窗
点击查看按钮跳转相机
场景内对应设备位置会弹出
提示按钮
右侧出现弹窗
进入设备模式
按下调节温度按钮后进入
下拉列表选择
二级弹窗
[13 empty] | 显示信息 | [7 empty] | 滑动条改变
人员管理信息 | [12 empty] | 姓名 | 职位 | 设置按钮
楼宇总人数 |  | 查看按钮
办公室人数
会议室人数
工作室人数
总之，显示各房间和人数 | [12 empty] | 点击设置按钮出现三级弹窗
提供查看功能
显示数值
进入人员模式
[17 empty] | 按下控制照明按钮后进入 |  |  | 下拉列表
点击后场景上设备对应位置会弹出设备按钮
点击设备按钮后显示监控画面
|  |  |  | 进入安防系统 | [6 empty] | 监控与消防互为切换按钮
快速响应工具（紧急拨打校内报警电话）
紧急疏散和安全演习信息
安全通知和提醒
访客登记记录
访客进出时间
安全检查记录
列举
| 安防警告次数 | [11 empty] | 警告记录
[13 empty] | 警告级别 | 事件
| 异常行为警报 | [11 empty] | 视频 | 时间
| 岗亭无人警报 | [12 empty] | 地点
火灾（烟雾探测）警报
消防通道堵塞警报
扇形统计图
| 监控总数 | [19 empty] | 确认后弹出三级ui
| 正常数 | 异常数
扇形统计图
报警设备
总数
| 正常数 | 异常数
扇形统计图
点击后场景上设备对应位置弹出按钮
[11 empty] | 点击设备按钮后显示位置与状态 | [7 empty] | 两种状态二选一
所有连接设备的在线/离线状态
远程控制设备的界面（开关、调节参数等）
设备的维护日志和故障诊断
室内温湿度监测
场景上对应灯光位置出现灯控按钮，按钮明暗来显示开启关闭
照明设备
总数
正常数
异常数
扇形统计图表
电梯
总数
运行中
维护中
折线图展示能源使用的趋势
单个设备的能源效率和性能指标
| 能源模块 | [10 empty] | 能源使用超出预期或检测到异常时警报
| 场景中对应位置 | [10 empty] | 数据分析提供节能措施和改进建议
| 水电设备 | [10 empty] | 按部门、区域或设备细分能源消耗
显示按钮
点击后弹出状态栏
实时监控用水用电
智慧楼宇展示平台
主页
设备
人员
安防
物联
能源
信息
设置
漫游
信息栏
信息栏
智慧楼宇展示平台
主页
设备
人员
安防
物联
能源
信息
设置
漫游
设备栏
搜索框······
设备名 数量
查看
设备资料
设备状态
设备调控
警告记录
设备日志
智慧楼宇展示平台
主页
设备
人员
安防
物联
能源
信息
设置
漫游
设置
智慧楼宇展示平台
主页
设备
人员
安防
物联
能源
信息
设置
漫游
监控
消防
智慧楼宇展示平台
主页
设备
人员
安防
物联
能源
信息
设置
漫游
智慧楼宇展示平台
主页
设备
人员
安防
物联
能源
信息
设置
漫游
查看监控
设备报障
调节温度
控制照明
设备名称：
设备位置：
报障原因：
取消
确定
楼层：
房间：
监控：
取消
确定
楼层：
房间：
温度：
取消
确定
楼层：
房间：
照明设备：
取消
确定
照明设备名和图标
开启
关闭

## VR跟随
新增 | 漫游场景内UI
蓝色背景版均为视口，非UI界面不用任何修饰
一级UI
漫游场景中的UI主菜单
为四个按钮
按下任意一个按钮后切换出
二级UI
| 按下设备报障按钮后弹出 |  |  | 三个均为下拉列表
| 二级报障信息输入UI面板 |  |  |  | 后续根据设备种类
设备位置
故障原因
等信息制作
按下查看按钮后进入 |  |  |  | 下拉列表根据信息选择
楼层、房间、监控等信息后续制作
按下调节温度按钮后进入
下拉列表选择
滑动条改变
显示数值
| 按下控制照明按钮后进入 |  |  | 下拉列表
确认后弹出三级ui
两种状态二选一
查看监控
设备报障
调节温度
控制照明
设备名称：
设备位置：
报障原因：
取消
确定
楼层：
房间：
监控：
取消
确定
楼层：
房间：
温度：
取消
确定
楼层：
房间：
照明设备：
取消
确定
照明设备名和图标
开启
关闭

## VR展示
信息展示功能UI
奖状、证书
获奖人员或证书获得者：
获奖时间：
个人照片
职称：
成就：